Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский район

от ___________  №  _____

Типовая инструкция руководителю структурного подразделения

(ответственному должностному лицу) организации по световой

и другим видам маскировки

Утверждаю

______________________________

(должность, наименование организации)

______________________________

(фамилия, инициалы руководителя)

«_____»_____________ 20____ г.

Инструкция

руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) __________________________________

(наименование организации)

по световой и другим видам маскировки

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. _____________).

Специалист, уполномоченный на решение задач

в области гражданской обороны               _____________(фамилия,инициалы)

«____» __________20____года

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский район,

начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами                                              И.В.Конюшенко