Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Белореченский район

от ______________  № ________

ПОЛОЖЕНИЕ

по срочному восстановлению функционирования

необходимых коммунальных служб в военное время на

территории муниципального образования Белореченский район

- Назначение, организационная структура органов управления, сил и средств предназначенных для решения задачи по срочному восстановлению коммунальных служб в военное время

Для срочного восстановления функционирования коммунально-

технических служб в состав группировки сил гражданской обороны включены аварийно-технические команды, аварийно-газо-технические команды, команды водопроводно-канализационных сетей. Восстановление потерь коммунально-технических служб при внезапном нападении противника осуществляется за счет привлечение к АСДНР на коммунальных сетях сил второго эшелона. В случае внезапно возникающих задач по восстановлению коммунально-технических сетей привлекаются силы резерва.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время, являются:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

создание запасов мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.

С этой целью создаются спасательные службы гражданской обороны.

- Силы спасательной службы энергоснабжения и спасательной

коммунально-технической службы

Для обеспечения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в организациях, имеющих потенциально-опасные производственные объекты, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время создаются нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ).

Силами спасательной службы энергоснабжения и спасательной коммунально-технической службы являются НАСФ, создаваемые на базе предприятий, организаций ЖКХ муниципальных образований.

К ним относятся:

аварийно-технические команды (группы, звенья) водоснабжения и водоотведения;

аварийно-технические команды (группы, звенья) электрических сетей;

аварийно-технические команды (группы, звенья) теплоснабжения;

команды (группы, звенья) обеззараживания;

санитарно-обмывочные пункты;

станции обеззараживания одежды;

звенья подвоза питьевой воды;

команды (группы, звенья) по захоронению трупов людей и животных.

Общее количество формирований в муниципальном образовании, база их создания, численность, оснащенность определяются исходя из объемов решаемых задач, наличия сил и средств, в соответствии с методическими указаниями МЧС России.

Ответственность за укомплектованность личным составом, техникой, материально-техническими средствами, подготовкой и поддержание в готовности НАСФ возлагается на руководителей предприятий, организаций и учреждений, на базе которых они созданы.

При необходимости для выполнения задач, возлагаемых на службы, решениями органов исполнительной власти, руководителями служб могут привлекаться другие нештатные аварийно-спасательные формирования.

- Мероприятия, проводимые при подготовке и проведении работ по срочному восстановлению коммунальных служб в военное время

### 3.1. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы

При подготовке перевода объекта на аварийный режим работы предусматриваются следующие мероприятия:

организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспечение СИЗ, проведение специальных профилактических мероприятий);

повышение надежности работы предприятий в условиях аварий, стихийных бедствий (подготовка к безаварийной остановке производства по установленным сигналам);

обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т. п. в случае нарушения централизованного снабжения; защита уникального оборудования и технической документации; выполнение мероприятий по исключению и ограничению возможности возникновения вторичных поражающих факторов; защита материалов, сырья, готовой продукции; частичная герметизация производственных зданий и других мероприятий при угрозе заражения АХОВ;

разработка графиков работы производственного персонала с учетом специфики ЧС.

### 3.2. Подготовка к восстановлению нарушенного производства

При анализе уязвимости объекта коммунальной службы и оценке надежности его работы. В случае производственных аварий и стихийных бедствий учитывается один из важнейших критериев устойчивости - готовность объекта к возобновлению работы в случае получения им слабых и средних разрушений и в частности, готовность персонала объекта к восстановительным работам, наличие восстановительных материалов, оборудования, проектов восстановления.

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстановлению поврежденного при авариях или стихийных бедствиях инженерно-технического комплекса на объекте заблаговременно должны проводиться следующие мероприятия:

разработка планов и проектов первоочередного восстановления НТК по различным вариантам возможного разрушения;

создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад; создание запасов восстановительных материалов и конструкций. Первоочередное восстановление производства организуется после проведения АСДНР, а в отдельных случаях одновременно с этими работами.

Подготовка объекта к проведению восстановительных работ в сжатые сроки включает в себя заблаговременную разработку планов и проектов восстановления, подготовку специалистов, оснастки, необходимой документации и материально-технического обеспечения восстановительных работ.

В основе расчетов при планировании восстановительных работ лежит характер возможных повреждений (разрушений) элементов производственного комплекса объекта, которые могут возникнуть во время производственных аварий, характерных для данного производства, или во время стихийных бедствий.

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что восстановление может носить временный и частичный характер, производиться методами временного или капитального восстановления, а также учитывать основное требование - скорейшее возобновление выпуска продукции. Поэтому в проектах восстановления допустимы незначительные отступления от принятых строительных, технических и иных норм.

3.3. Мероприятия, проводимые на системах энергоснабжения

Системы энергоснабжения должны обеспечивать электрической и тепловой энергией население, объекты социальной инфраструктуры, промышленное производство. Расчетные количества энергии должны соответствовать действующим СНиП.

Повышение устойчивости систем теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий:

защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт; строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах;

размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений;

установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

Для обеспечения надежного функционирования систем коммунального теплоснабжения должны использоваться:

законсервированные отопительные котельные;

ресурсы местных видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и т.п.);

нетрадиционные виды энергии (солнечная, геотермальная), а также вторичные энергетические ресурсы промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

при обеспечении теплоснабжения должны использоваться децентрализованные источники теплоснабжения; теплогенераторы целесообразно применять для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и небольших объектов общественного назначения.

Выбор систем и схем теплоснабжения для районов эвакуации населения рекомендуется проводить с учетом технико-экономических предпосылок, приведенных в разделе 3 Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 3. «Теплоснабжение» ЦНИИЭП инженерного оборудования, М. 1990.

3.4. Мероприятия, проводимые на системах водопроводно-канализаци-         онного хозяйства

Важную роль в обеспечении устойчивости функционирования объектов экономики и системы жизнеобеспечения муниципального образования играет водоснабжение.

Повышение устойчивости функционирования системы водоснабжения можно достичь проведением нижеперечисленных мероприятий:

обеспечением водоснабжение объекта от нескольких систем или от двухтрех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние;

обеспечением водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта;

созданием обводных линий и устройством перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков;

размещением пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений;

внедрением автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети;

применением на объектах, потребляющих большое количество воды, обо- ротного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей, такая технология уменьшает общую потребность воды и следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта;

выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Основная задача при работе систем водоснабжения - обеспечение потребности в воде населения, промышленных предприятий и других организаций при возможных длительных перегрузках отдельных элементов водоснабжения, а также комплекса сооружений и оборудования. При этом необходимо учитывать возможное заражение местности и водоисточников радиоактивными и аварийно-химически опасными веществами, нарушение энергоснабжения и другие негативные факторы.

Отведение и очистка сточных вод, сбор и утилизация осадков должны решаться в комплексе с обеспечением водоснабжения, чтобы не допустить загрязнения подземных вод и открытых водоёмов.

Основными мероприятиями по увеличению производительности водозаборных скважин являются:

замена насоса на более мощный, с соответствующим понижением динамического уровня воды в скважине и приёмной части насоса;

временный перевод скважин на график более продолжительной работы; расширение водозабора за счет бурения новых скважин.

3.5. Мероприятия, проводимые на системах газоснабжения

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением нижеперечисленных мероприятий:

подача газа в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций);

создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики;

расположение узлов и линий газоснабжения под землей, так как заглубление коммуникаций значительно уменьшает вероятность их поражения ударной волной ядерного взрыва и другими средствами нападения противника;

установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

3.6. Мероприятия проводимые на предприятиях торговли и общественного питания

Важное место в обеспечении устойчивости функционирования территориального образования занимает бесперебойная торговля и общественное питание. Сформировавшаяся в субъекте сеть объектов торговли и предприятий общественного питания (далее торговли) является основой снабжения населения в военное время и наиболее важными элементами жизнеобеспечения - продовольствием и промышленными товарами первой необходимости.

Для обеспечения жизнедеятельности населения в военное время системой торговли и общественного питания предусматривается:

создание на базе организаций общественного питания подразделений для обеспечения продовольствием и предметами первой необходимости личного состава аварийно-спасательных формирований и пострадавшего населения;

организация хранения и защиты продовольствия и товаров, контроль за их зараженностью;

обеззараживание товаров и продовольствия.

Список организаций службы быта, привлекаемых к работе в период мобилизации и в военное время, и объёмы заданий им утверждаются в составе мобилизационных планов экономики субъекта РФ и муниципальных образований наряду с мобилизационными заданиями организациям.

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский район,

начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами                                                         И.В. Конюшенко